ПАМЯТКА

Рекомендации при осмотре жилых домов и квартир на соблюдение правил пожарной безопасности

Отопительные печи:

- наличие сколов и трещин

- наличие предтопочного металлического  листа

- наличие открывающих устройств (ручка) дверок топочного и зольного отдела отопительной печи

- герметичность  дверок топочного и зольного отдела (отсутствие зазоров)

- запрещается хранение горючих материалов на отопительной печи и рядом с ней

- чистка дымоходов не реже 1 раза в 3 месяца для отопительных печей и не реже 1 раза в месяц для металлических котлов (медленного тления)

- наличие сколов и трещин на дымоходе

- Наличие факта курения в помещениях дома или квартир

- Наличие электрических проводов с явными нарушениями изоляции (так же скрутки)

- Использование обогревателей рядом с горючими материалами

- Топка отопительной печи без присмотра

- Использование материалов не предназначенных для отапливания отопительных печей

- Наличие на напольных покрытиях, предметах мебели, ковриках и.т.д. термических повреждений (из-за чего они произошли).

- Хранение остатков золы в жилых помещениях (хранение строго в негорючих емкостях вне территории жилого дома)

- Наличие бытового газового баллона внутри жилого дома, квартиры

В случае выявления выше указанных нарушений согласно КОАП РФ ст. 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности " предусмотрен административный штраф на граждан от 5000 рублей.

Телефоны пожарной охраны: 01;  101

В случае обнаружения  нарушений сообщить в ОНД и ПР по Андреапольскому, Торопецкому районам с предоставлением контактной информацией собственника и фотоматериалов выявленных нарушений.

ogpn_andreapol@mail.ru